УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства области
от ____________ № _______

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизо-ванным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,018 | 0,018 |
|  |  |  | более 16 | 0,017 | 0,017 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизо-ванным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,03 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,03 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,019 | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагре-вателей с централи-зованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,03 | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизо-ванным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,03 | X |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагре-вателей с централизо-ванным холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,04 | X |